|  |
| --- |
| 湖北城市职业学校油烟系统清洗报价单（单位：元） |
| **序号** | **项目地址** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **合计** | **单价** | **小计** | **备注** | **验收标准** |
| 01 | 膳食中心 | 1楼大烟罩 | 米 | 23+6+6 | 35 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 1楼大横管 | 米 | 6+10+10 | 26 |  |  |  | 清洁度达到85% |
| 1楼风箱式风机 | 台 | 2 | 2 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
| 1楼外墙部管道 | 米 | 15+8 | 23 |  |  |  | 清洁度达到85% |
| 楼顶风箱式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
| 涡轮式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
| 楼顶横管 | 台 | 10 | 10 |  |  |  | 清洁度达到85% |
| 二楼烟罩 | 米 | 6+6 | 12 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 02 | 小食堂 | 1楼烟罩 | 米 | 3 | 3 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 1楼1.5米烟罩 | 台 | 3 | 4.5米 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 主炒菜间烟罩 | 米 | 9 | 9 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 蒸饭间烟罩 | 米 | 4 | 4 |  |  | 含挡板、顶部横管、 | 清洁度达到95% |
| 竖管道 | 米 | 10\*3根 | 30 |  |  |  | 清洁度达到85%、见铁皮 |
| 风箱式风机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
| 涡轮式风机 | 台 | 2 | 2 |  |  | 不拆卸清洗 | 机底无油、叶轮见铁 |
| 横管 | 米 | 20 | 20 |  |  |  | 清洁度达到85%、见铁皮 |
|  **合 计 总 报 价：** |  |  |  |

投标单位： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系电话：

日期： 年 月 日