## Sheet1
学校机房升级维护（一期）项目报价单
所属部门 | 所属机房/项目 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
智能制造部 | 208机房 | DELL 全新H310主板 | 15 | 块 |  |  | 搬至躬新楼208（新增15台）共保证45台
智能制造部 | 208机房 | 机箱 | 15 | 个
智能制造部 | 208机房 | 长城300W电源 | 15 | 个
智能制造部 | 208机房 | 云桌面系统安装及调试 | 15 | 台
智能制造部 | 208机房 | WD 120G固态硬盘 | 15 | 块
智能制造部 | 208机房 | 电脑配件升级安装及搬移、云桌面系统安装及专业软件安装 | 15 | 台
智能制造部 | 206机房 | 联想原装8G D3内存 | 48 | 台 |  |  | 保证55台
智能制造部 | 206机房 | WD 120G固态硬盘 | 48 | 台
智能制造部 | 206机房 | DELL 全新H310主板 | 7 | 块
智能制造部 | 206机房 | 国标机箱 | 7 | 个
智能制造部 | 206机房 | 长城300W电源 | 7 | 个
智能制造部 | 206机房 | 联想电脑全新原装410主板 | 4 | 块
智能制造部 | 206机房 | 电脑升级配件安装调试及搬移云桌面系统安装及专业软件安装 | 7 | 台
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 国标4平方电线 | 200 | 米 |  |  | 新建208机房
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 国标2平方电线 | 300 | 米
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 软管 | 1 | 卷
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 防火铁宽线槽200*100*0.9 | 180 | 米
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 海康国标六类网线 | 4 | 箱
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 联想原装光电套 | 20 | 套
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 网络铺材及五金铺材 | 1 | 项
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 网络及电线安装 | 1 | 项
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 55台电脑搬移及云桌面系统安装及专业软件安装 | 55 | 台
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 投影设备及安装调试 | 1 | 套
智能制造部 | 208机房弱电强电建设 | 机柜及交换机设备云机房安装调试及层交换机调试 | 1 | 套
智能制造部 | 208、206机房 | 12芯光纤（50米） | 2 | 根 |  |  | 机房万兆交换机利旧
智能制造部 | 208、206机房 | 万兆光纤模块 | 4 | 个
智能制造部 | 208、206机房 | 空调搬移安装、管路改造、调试；照明系统改造、设备安装调试 | 2 | 间 |  |  | 含原有4间机房空调全量搬移、2间机房照明标准
电子信息部 | 602机房 | DELL 全新H310主板 | 25 | 块 |  |  | 计算机硬、软件升级
电子信息部 | 602机房 | 机箱 | 25 | 个
电子信息部 | 602机房 | 长城300W电源 | 25 | 个
电子信息部 | 602机房 | 云桌面系统安装及调试 | 25 | 台
电子信息部 | 602机房 | WD 120G固态硬盘 | 25 | 块
电子信息部 | 602机房 | 电脑配件升级安装及搬移、云桌面系统安装及专业软件安装 | 25 | 台
电子信息部 | 604机房 | 主板 | 4 | 台 |  |  | 计算机硬、软件升级
电子信息部 | 604机房 | WD 120G固态硬盘 | 2 | 台
电子信息部 | 609机房 | 宏基主板 | 6 | 台 |  |  | 计算机硬、软件升级
电子信息部 | 611机房 | 8G/DDR4 | 49 | 台 |  |  | 计算机硬、软件升级
电子信息部 | 611机房 | WD 120G固态硬盘 | 1 | 台
电子信息部 | 8间机房教师机 | WD 120G固态硬盘 | 8 | 台 |  |  | 计算机硬、软件升级
电子信息部 | 8间机房教师机 | 8G/DDR4 | 8 | 台
电子信息部 | 606机房 | WD 120G固态硬盘 | 8 | 台 |  |  | 原507机房整合迁移至606机房机房的新增线材及其他
电子信息部 | 606机房 | HP原装主板 | 3 | 台
电子信息部 | 606机房 | WD 1T硬盘 | 3 | 台
电子信息部 | 606机房 | 国标4平方电线 | 200 | 米
电子信息部 | 606机房 | 国标2平方电线 | 300 | 米
电子信息部 | 606机房 | 软管 | 1 | 卷
电子信息部 | 606机房 | 防火铁宽线槽200*100*0.9 | 180 | 米
电子信息部 | 606机房 | 海康国标六类网线 | 4 | 箱
电子信息部 | 606机房 | 联想原装光电套 | 20 | 套
电子信息部 | 606机房 | 网络铺材及五金铺材 | 1 | 项
电子信息部 | 606机房 | 网络及电线安装 | 1 | 项
电子信息部 | 606机房 | 50台电脑搬移及云桌面系统安装及专业软件安装 | 50 | 台
电子信息部 | 606机房 | 投影设备及安装调试 | 1 | 套
电子信息部 | 606机房 | 机柜及交换机设备云机房安装调试及层交换机调试 | 1 | 套
电子信息部 | 606机房 | 8芯光纤线及安装 | 60 | 米
说明：本项目为学校机房改造升级，新增更换配件须与机房现有计算机硬件完全兼容、稳定适配，保障整机正常运行、机房统一运维；若采用不同品牌配件，投标人须承诺实现无缝兼容，承担适配调试、软硬件冲突整改全部责任。
合计总报价： 万元
投标单位： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 联系电话： 日期： 年 月 日